## Hoja1
Nombre del Artículo | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud | Aerogenerador / modelo propuesto | Estado del proyecto | Año de publicación | Velocidad promedio del viento (m/s) | Altura del estudio (m) | Altitud (m.s.n.m.) | Densidad del aire (kg/m³) | Factor de capacidad (%) | Horas de estudio (h) | Número de proyectos construidos | Número de proyectos simulados | Número de proyectos en proyectados | Viabilidad
Viabilidad técnica para la creación de un complejo eólico generador de energía eléctrica en el departamento del Huila | HUILA | Colombia ("La Legiosa") | 3.39127 ∘ N | (-74.78279° O) | Gamesa G97 de 2 MW | Viabilidad técnica (construcción aún no realizada) | 2016 | 6.95 | 80 | 1476 | 1.12 | 85.66% | 7495.25 | 0 | 1 | 0 | Viable
Study of Wind Potential on the La Bella Farm in Rural Area of the Municipality of Acevedo (Huila, Colombia) | HUILA | Acevedo (Finca La Bella) | 1.8047° N | (-75.8928° O) | No aplica (sistema de microgeneración) | Estudio técnico para microgeneración | 2023 | 6.1 | 10 | 1100 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1 | 0 | Viable
Metodología para la determinación de características del viento y evaluación del potencial de energía eólica en Túquerres - Nariño | NARIÑO | Túquerres (Sabana de Túquerres) | 1.0875° N | (-77.6189° O) | Modelo de turbina eólica de eje horizontal (3.5 kW nominales) | Potencial aprovechable desde el punto de vista técnico | 2018 | 4.4 | 30 | 3533 | 0.7 | 77% | 122640 | 0 | 1 | 0 | Viable
Impacto de la generación eléctrica con fuentes de energía eólica interconectadas a la red eléctrica | NARIÑO | Pasto (UCC Campus Pasto) | 1.2059° N | (-77.2850° O) | ENAIR E30Pro (3 kW nominales) | Análisis de viabilidad para autogeneración/microred | 2020 | 8 | 10 | 2493 | 0.915 | 0 | 19906 | 0 | 1 | 0 | Viable
Identificación de proyectos con potencial de generación de energía eólica como complemento a otras fuentes de generación eléctrica en el departamento de Boyacá | BOYACA | Samacá, Duitama, Aquitania | 5.4928° N | (-73.4867° O) | Aerogeneradores de 2.5 MW nominales | Viable (Samacá I y II son viables financieramente) | 2018 | 9.24 | 100 | 0 | 0 | 56% | 0 | 0 | 0 | 4 | Viable
Estudio del potencial de generación de energía eólica en la zona del páramo de Chontales, municipios de Paipa y Sotaquirá, departamento de Boyacá a 3534 m.s.n.m | BOYACA | Paipa y Sotaquirá (Páramo de Chontales) | 5.7764° N | (-73.1170° O) | Aerogenerador de 10 kW (teórico) | Estudio pionero para estimación de potencial | 2013 | 4.57 | 10 | 3534 | 0.8081 | 0 | 4416 | 0 | 1 | 0 | Viable
Evaluación del Potencial Eólico Basada en Sistemas de Información Geográfica y Métodos de Decisión Multicriterio en el Departamento de La Guajira, Colombia | LA GUAJIRA | Uribia (Alta Guajira) | 11.7139° N | (-72.2656° O) | ENERCON E70 (2.3 MW) | Gran potencial eólico; 54.2% del área disponible para desarrollo eólico | 2019 | 11.47 | 85 | 0 | 0 | 70.2% | 0 | 1 | 0 | 0 | Viable
Impactos Ambientales de los Parques Eólicos y Líneas de Trasmisión de Energía Sobre la Biodiversidad de Áreas Protegidas del Departamento de La Guajira Colombia | LA GUAJIRA | Áreas Protegidas | 11.5444° N | (-72.9070° O) | No aplica (estudio de impacto ambiental) | 1 en funcionamiento, 10 licenciados/en construcción, 13 en fase de estudios ambientales | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Viable
Implementation of a hierarchical cluster model to analyze wind and solar availability in the department of Antioquia, Colombia | ANTIOQUIA | 125 municipios | 7.1986° N | (-75.3412° O) | No aplica (potencial limitado) | Potencial limitado/poco viable para proyectos a escala de servicios públicos | 2024 | 3 | 100 | 0 | 0 | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | No viable
El departamento con mayor densidad de energía eólica dentro de la Región Central es Tolima. | TOLIMA | Análisis regional | 4.0925° N | (-75.1720° O) | No aplica (análisis de potencial). | Hay proyectos vigentes solo en Boyacá. Tolima tiene la mayor densidad energética pero no tiene proyectos vigentes inscritos en la UPME. | 2019 | 6.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 175200 | 3 | 0 | 0 | Viable

## Hoja2 (hidden)
DPTO_CCDGO | DPTO_CNMBR | Shape_Leng | Shape_Area
18 | CAQUETÁ | 21.3843 | 7.3185 | 5 | 5
19 | CAUCA | 13.9503 | 2.5344 | 8 | 8
86 | PUTUMAYO | 12.7079 | 2.108 | 11 | 11
76 | VALLE DEL CAUCA | 12.6509 | 1.6795 | 13 | 13
94 | GUAINÍA | 21.1791 | 5.7479 | 15 | 15
99 | VICHADA | 17.2926 | 8.1007 | 17 | 17
85 | CASANARE | 12.1328 | 3.6151 | 18 | 18
91 | AMAZONAS | 25.356 | 8.8775 | 19 | 19
97 | VAUPÉS | 20.1298 | 4.3138 | 20 | 20
95 | GUAVIARE | 19.3968 | 4.5115 | 23 | 23
17 | CALDAS | 6.6558 | 0.6055 | 25 | 25
63 | QUINDIO | 2.5548 | 0.15742 | 27 | 27
66 | RISARALDA | 4.8436 | 0.28979 | 41 | 41
5 | ANTIOQUIA | 21.4438 | 5.1349 | 44 | 44
27 | CHOCÓ | 20.6345 | 3.9397 | 47 | 47
52 | NARIÑO | 12.8321 | 2.5485 | 50 | 50
23 | CÓRDOBA | 9.6915 | 2.0575 | 52 | 52
13 | BOLÍVAR | 16.2358 | 2.1956 | 54 | 54
20 | CESAR | 12.6112 | 1.858 | 63 | 63
44 | LA GUAJIRA | 10.82 | 1.7071 | 66 | 66
47 | MAGDALENA | 10.816 | 1.9093 | 68 | 68
70 | SUCRE | 8.5709 | 0.87081 | 70 | 70
88 | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 0.68526 | 0.00405 | 73 | 73
81 | ARAUCA | 9.1246 | 1.9442 | 76 | 76
15 | BOYACÁ | 15.9065 | 1.8884 | 81 | 81
25 | CUNDINAMARCA | 13.119 | 1.8236 | 85 | 85
54 | NORTE DE SANTANDER | 10.7079 | 1.7923 | 86 | 86
11 | BOGOTÁ, D.C. | 3.7605 | 0.13221 | 88 | 88
50 | META | 18.2349 | 6.9554 | 91 | 91
41 | HUILA | 10.3356 | 1.4742 | 94 | 94
68 | SANTANDER | 11.8786 | 2.4991 | 95 | 95
73 | TOLIMA | 9.5497 | 1.965 | 97 | 97
8 | ATLÁNTICO | 2.5406 | 0.27393 | 99 | 99

## Hoja3 (hidden)
DPTO_CCDGO | MPIO_CCDGO | MPIO_CNMBR | MPIO_CDPMP
18 | 1 | FLORENCIA | 18001
18 | 29 | ALBANIA | 18029
18 | 94 | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | 18094
18 | 247 | EL DONCELLO | 18247
18 | 256 | EL PAUJÍL | 18256
18 | 410 | LA MONTAÑITA | 18410
18 | 460 | MILÁN | 18460
18 | 479 | MORELIA | 18479
18 | 610 | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | 18610
18 | 860 | VALPARAÍSO | 18860
18 | 150 | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | 18150
18 | 753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 18753
18 | 756 | SOLANO | 18756
18 | 785 | SOLITA | 18785
18 | 205 | CURILLO | 18205
18 | 592 | PUERTO RICO | 18592
19 | 1 | POPAYÁN | 19001
19 | 22 | ALMAGUER | 19022
19 | 50 | ARGELIA | 19050
19 | 75 | BALBOA | 19075
19 | 100 | BOLÍVAR | 19100
19 | 110 | BUENOS AIRES | 19110
19 | 130 | CAJIBÍO | 19130
19 | 137 | CALDONO | 19137
19 | 142 | CALOTO | 19142
19 | 212 | CORINTO | 19212
19 | 290 | FLORENCIA | 19290
19 | 300 | GUACHENÉ | 19300
19 | 355 | INZÁ | 19355
19 | 364 | JAMBALÓ | 19364
19 | 392 | LA SIERRA | 19392
19 | 397 | LA VEGA | 19397
19 | 450 | MERCADERES | 19450
19 | 455 | MIRANDA | 19455
19 | 473 | MORALES | 19473
19 | 513 | PADILLA | 19513
19 | 517 | PÁEZ | 19517
19 | 532 | PATÍA | 19532
19 | 533 | PIAMONTE | 19533
19 | 548 | PIENDAMÓ - TUNÍA | 19548
19 | 573 | PUERTO TEJADA | 19573
19 | 585 | PURACÉ | 19585
19 | 622 | ROSAS | 19622
19 | 693 | SAN SEBASTIÁN | 19693
19 | 698 | SANTANDER DE QUILICHAO | 19698
19 | 701 | SANTA ROSA | 19701
19 | 743 | SILVIA | 19743
19 | 760 | SOTARÁ - PAISPAMBA | 19760
19 | 780 | SUÁREZ | 19780
19 | 785 | SUCRE | 19785
19 | 807 | TIMBÍO | 19807
19 | 821 | TORIBÍO | 19821
19 | 824 | TOTORÓ | 19824
19 | 256 | EL TAMBO | 19256
19 | 318 | GUAPI | 19318
19 | 418 | LÓPEZ DE MICAY | 19418
19 | 809 | TIMBIQUÍ | 19809
19 | 845 | VILLA RICA | 19845
76 | 1 | CALI | 76001
76 | 36 | ANDALUCÍA | 76036
76 | 41 | ANSERMANUEVO | 76041
76 | 54 | ARGELIA | 76054
76 | 111 | GUADALAJARA DE BUGA | 76111
76 | 113 | BUGALAGRANDE | 76113
76 | 122 | CAICEDONIA | 76122
76 | 126 | CALIMA | 76126
76 | 130 | CANDELARIA | 76130
76 | 147 | CARTAGO | 76147
76 | 243 | EL ÁGUILA | 76243
76 | 246 | EL CAIRO | 76246
76 | 248 | EL CERRITO | 76248
76 | 250 | EL DOVIO | 76250
76 | 275 | FLORIDA | 76275
76 | 306 | GINEBRA | 76306
76 | 318 | GUACARÍ | 76318
76 | 20 | ALCALÁ | 76020
76 | 497 | OBANDO | 76497
76 | 520 | PALMIRA | 76520
76 | 563 | PRADERA | 76563
76 | 606 | RESTREPO | 76606
76 | 616 | RIOFRÍO | 76616
76 | 622 | ROLDANILLO | 76622
76 | 670 | SAN PEDRO | 76670
76 | 736 | SEVILLA | 76736
76 | 823 | TORO | 76823
76 | 828 | TRUJILLO | 76828
76 | 834 | TULUÁ | 76834
76 | 845 | ULLOA | 76845
76 | 863 | VERSALLES | 76863
76 | 869 | VIJES | 76869
76 | 890 | YOTOCO | 76890
76 | 892 | YUMBO | 76892
76 | 895 | ZARZAL | 76895
76 | 403 | LA VICTORIA | 76403
76 | 400 | LA UNIÓN | 76400
76 | 377 | LA CUMBRE | 76377
76 | 364 | JAMUNDÍ | 76364
76 | 100 | BOLÍVAR | 76100
76 | 233 | DAGUA | 76233
76 | 109 | BUENAVENTURA | 76109
86 | 1 | MOCOA | 86001
86 | 219 | COLÓN | 86219
86 | 320 | ORITO | 86320
86 | 749 | SIBUNDOY | 86749
86 | 755 | SAN FRANCISCO | 86755
86 | 757 | SAN MIGUEL | 86757
86 | 760 | SANTIAGO | 86760
86 | 865 | VALLE DEL GUAMUEZ | 86865
86 | 885 | VILLAGARZÓN | 86885
86 | 569 | PUERTO CAICEDO | 86569
86 | 568 | PUERTO ASÍS | 86568
86 | 571 | PUERTO GUZMÁN | 86571
86 | 573 | PUERTO LEGUÍZAMO | 86573
52 | 683 | SANDONÁ | 52683
52 | 685 | SAN BERNARDO | 52685
52 | 687 | SAN LORENZO | 52687
52 | 560 | POTOSÍ | 52560
52 | 693 | SAN PABLO | 52693
52 | 565 | PROVIDENCIA | 52565
52 | 694 | SAN PEDRO DE CARTAGO | 52694
52 | 573 | PUERRES | 52573
52 | 699 | SANTACRUZ | 52699
52 | 585 | PUPIALES | 52585
52 | 678 | SAMANIEGO | 52678
52 | 207 | CONSACÁ | 52207
52 | 210 | CONTADERO | 52210
52 | 215 | CÓRDOBA | 52215
52 | 1 | PASTO | 52001
52 | 19 | ALBÁN | 52019
52 | 22 | ALDANA | 52022
52 | 224 | CUASPUD CARLOSAMA | 52224
52 | 36 | ANCUYA | 52036
52 | 51 | ARBOLEDA | 52051
52 | 83 | BELÉN | 52083
52 | 110 | BUESACO | 52110
52 | 203 | COLÓN | 52203
52 | 480 | NARIÑO | 52480
52 | 506 | OSPINA | 52506
52 | 720 | SAPUYES | 52720
52 | 786 | TAMINANGO | 52786
52 | 788 | TANGUA | 52788
52 | 240 | CHACHAGÜÍ | 52240
52 | 254 | EL PEÑOL | 52254
52 | 258 | EL TABLÓN DE GÓMEZ | 52258
52 | 838 | TÚQUERRES | 52838
52 | 411 | LINARES | 52411
52 | 885 | YACUANQUER | 52885
52 | 435 | MALLAMA | 52435
52 | 378 | LA CRUZ | 52378
52 | 381 | LA FLORIDA | 52381
52 | 260 | EL TAMBO | 52260
52 | 287 | FUNES | 52287
52 | 317 | GUACHUCAL | 52317
52 | 399 | LA UNIÓN | 52399
52 | 320 | GUAITARILLA | 52320
52 | 405 | LEIVA | 52405
52 | 323 | GUALMATÁN | 52323
52 | 352 | ILES | 52352
52 | 354 | IMUÉS | 52354
52 | 356 | IPIALES | 52356
52 | 227 | CUMBAL | 52227
52 | 233 | CUMBITARA | 52233
52 | 256 | EL ROSARIO | 52256
52 | 385 | LA LLANADA | 52385
52 | 418 | LOS ANDES | 52418
52 | 540 | POLICARPA | 52540
52 | 612 | RICAURTE | 52612
52 | 79 | BARBACOAS | 52079
52 | 250 | EL CHARCO | 52250
52 | 390 | LA TOLA | 52390
52 | 427 | MAGÜÍ | 52427
52 | 473 | MOSQUERA | 52473
52 | 490 | OLAYA HERRERA | 52490
52 | 520 | FRANCISCO PIZARRO | 52520
52 | 621 | ROBERTO PAYÁN | 52621
52 | 696 | SANTA BÁRBARA | 52696
94 | 1 | INÍRIDA | 94001
94 | 343 | BARRANCOMINAS | 94343
94 | 663 | MAPIRIPANA | 94663
94 | 883 | SAN FELIPE | 94883
94 | 884 | PUERTO COLOMBIA | 94884
94 | 885 | LA GUADALUPE | 94885
94 | 886 | CACAHUAL | 94886
94 | 887 | PANA PANA | 94887
94 | 888 | MORICHAL | 94888
99 | 624 | SANTA ROSALÍA | 99624
99 | 1 | PUERTO CARREÑO | 99001
99 | 524 | LA PRIMAVERA | 99524
99 | 773 | CUMARIBO | 99773
85 | 1 | YOPAL | 85001
85 | 10 | AGUAZUL | 85010
85 | 15 | CHÁMEZA | 85015
85 | 136 | LA SALINA | 85136
85 | 139 | MANÍ | 85139
85 | 162 | MONTERREY | 85162
85 | 225 | NUNCHÍA | 85225
85 | 230 | OROCUÉ | 85230
85 | 263 | PORE | 85263
85 | 279 | RECETOR | 85279
85 | 300 | SABANALARGA | 85300
85 | 315 | SÁCAMA | 85315
85 | 325 | SAN LUIS DE PALENQUE | 85325
85 | 400 | TÁMARA | 85400
85 | 410 | TAURAMENA | 85410
85 | 430 | TRINIDAD | 85430
85 | 440 | VILLANUEVA | 85440
85 | 125 | HATO COROZAL | 85125
85 | 250 | PAZ DE ARIPORO | 85250
91 | 1 | LETICIA | 91001
91 | 263 | EL ENCANTO | 91263
91 | 405 | LA CHORRERA | 91405
91 | 407 | LA PEDRERA | 91407
91 | 430 | LA VICTORIA | 91430
91 | 460 | MIRITÍ - PARANÁ | 91460
91 | 530 | PUERTO ALEGRÍA | 91530
91 | 536 | PUERTO ARICA | 91536
91 | 540 | PUERTO NARIÑO | 91540
91 | 669 | PUERTO SANTANDER | 91669
91 | 798 | TARAPACÁ | 91798
97 | 1 | MITÚ | 97001
97 | 161 | CARURÚ | 97161
97 | 511 | PACOA | 97511
97 | 666 | TARAIRA | 97666
97 | 777 | PAPUNAHUA | 97777
97 | 889 | YAVARATÉ | 97889
95 | 1 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 95001
95 | 15 | CALAMAR | 95015
95 | 25 | EL RETORNO | 95025
95 | 200 | MIRAFLORES | 95200
17 | 1 | MANIZALES | 17001
17 | 13 | AGUADAS | 17013
17 | 486 | NEIRA | 17486
17 | 446 | MARULANDA | 17446
17 | 444 | MARQUETALIA | 17444
17 | 442 | MARMATO | 17442
17 | 433 | MANZANARES | 17433
17 | 388 | LA MERCED | 17388
17 | 380 | LA DORADA | 17380
17 | 272 | FILADELFIA | 17272
17 | 174 | CHINCHINÁ | 17174
17 | 88 | BELALCÁZAR | 17088
17 | 50 | ARANZAZU | 17050
17 | 42 | ANSERMA | 17042
17 | 495 | NORCASIA | 17495
17 | 877 | VITERBO | 17877
17 | 873 | VILLAMARÍA | 17873
17 | 867 | VICTORIA | 17867
17 | 777 | SUPÍA | 17777
17 | 665 | SAN JOSÉ | 17665
17 | 662 | SAMANÁ | 17662
17 | 653 | SALAMINA | 17653
17 | 616 | RISARALDA | 17616
17 | 541 | PENSILVANIA | 17541
17 | 524 | PALESTINA | 17524
17 | 513 | PÁCORA | 17513
17 | 614 | RIOSUCIO | 17614
63 | 1 | ARMENIA | 63001
63 | 111 | BUENAVISTA | 63111
63 | 130 | CALARCÁ | 63130
63 | 190 | CIRCASIA | 63190
63 | 212 | CÓRDOBA | 63212
63 | 272 | FILANDIA | 63272
63 | 302 | GÉNOVA | 63302
63 | 401 | LA TEBAIDA | 63401
63 | 470 | MONTENEGRO | 63470
63 | 548 | PIJAO | 63548
63 | 594 | QUIMBAYA | 63594
63 | 690 | SALENTO | 63690
66 | 1 | PEREIRA | 66001
66 | 45 | APÍA | 66045
66 | 75 | BALBOA | 66075
66 | 88 | BELÉN DE UMBRÍA | 66088
66 | 170 | DOSQUEBRADAS | 66170
66 | 318 | GUÁTICA | 66318
66 | 383 | LA CELIA | 66383
66 | 400 | LA VIRGINIA | 66400
66 | 440 | MARSELLA | 66440
66 | 456 | MISTRATÓ | 66456
66 | 572 | PUEBLO RICO | 66572
66 | 594 | QUINCHÍA | 66594
66 | 682 | SANTA ROSA DE CABAL | 66682
66 | 687 | SANTUARIO | 66687
5 | 1 | MEDELLÍN | 5001
5 | 101 | CIUDAD BOLÍVAR | 5101
5 | 107 | BRICEÑO | 5107
5 | 113 | BURITICÁ | 5113
5 | 120 | CÁCERES | 5120
5 | 93 | BETULIA | 5093
5 | 91 | BETANIA | 5091
5 | 88 | BELLO | 5088
5 | 86 | BELMIRA | 5086
5 | 79 | BARBOSA | 5079
5 | 59 | ARMENIA | 5059
5 | 55 | ARGELIA | 5055
5 | 51 | ARBOLETES | 5051
5 | 44 | ANZÁ | 5044
5 | 42 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | 5042
5 | 40 | ANORÍ | 5040
5 | 38 | ANGOSTURA | 5038
5 | 36 | ANGELÓPOLIS | 5036
5 | 34 | ANDES | 5034
5 | 31 | AMALFI | 5031
5 | 30 | AMAGÁ | 5030
5 | 21 | ALEJANDRÍA | 5021
5 | 4 | ABRIAQUÍ | 5004
5 | 2 | ABEJORRAL | 5002
5 | 895 | ZARAGOZA | 5895
5 | 893 | YONDÓ | 5893
5 | 890 | YOLOMBÓ | 5890
5 | 887 | YARUMAL | 5887
5 | 885 | YALÍ | 5885
5 | 861 | VENECIA | 5861
5 | 858 | VEGACHÍ | 5858
5 | 856 | VALPARAÍSO | 5856
5 | 854 | VALDIVIA | 5854
5 | 842 | URAMITA | 5842
5 | 837 | TURBO | 5837
5 | 819 | TOLEDO | 5819
5 | 809 | TITIRIBÍ | 5809
5 | 792 | TARSO | 5792
5 | 790 | TARAZÁ | 5790
5 | 789 | TÁMESIS | 5789
5 | 761 | SOPETRÁN | 5761
5 | 756 | SONSÓN | 5756
5 | 736 | SEGOVIA | 5736
5 | 697 | EL SANTUARIO | 5697
5 | 690 | SANTO DOMINGO | 5690
5 | 686 | SANTA ROSA DE OSOS | 5686
5 | 679 | SANTA BÁRBARA | 5679
5 | 306 | GIRALDO | 5306
5 | 282 | FREDONIA | 5282
5 | 266 | ENVIGADO | 5266
5 | 264 | ENTRERRÍOS | 5264
5 | 250 | EL BAGRE | 5250
5 | 240 | EBÉJICO | 5240
5 | 237 | DONMATÍAS | 5237
5 | 212 | COPACABANA | 5212
5 | 209 | CONCORDIA | 5209
5 | 206 | CONCEPCIÓN | 5206
5 | 197 | COCORNÁ | 5197
5 | 190 | CISNEROS | 5190
5 | 172 | CHIGORODÓ | 5172
5 | 154 | CAUCASIA | 5154
5 | 150 | CAROLINA | 5150
5 | 148 | EL CARMEN DE VIBORAL | 5148
5 | 147 | CAREPA | 5147
5 | 145 | CARAMANTA | 5145
5 | 142 | CARACOLÍ | 5142
5 | 138 | CAÑASGORDAS | 5138
5 | 134 | CAMPAMENTO | 5134
5 | 129 | CALDAS | 5129
5 | 125 | CAICEDO | 5125
5 | 674 | SAN VICENTE FERRER | 5674
5 | 670 | SAN ROQUE | 5670
5 | 667 | SAN RAFAEL | 5667
5 | 665 | SAN PEDRO DE URABÁ | 5665
5 | 664 | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | 5664
5 | 660 | SAN LUIS | 5660
5 | 659 | SAN JUAN DE URABÁ | 5659
5 | 658 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | 5658
5 | 656 | SAN JERÓNIMO | 5656
5 | 652 | SAN FRANCISCO | 5652
5 | 649 | SAN CARLOS | 5649
5 | 647 | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | 5647
5 | 642 | SALGAR | 5642
5 | 628 | SABANALARGA | 5628
5 | 615 | RIONEGRO | 5615
5 | 607 | RETIRO | 5607
5 | 604 | REMEDIOS | 5604
5 | 591 | PUERTO TRIUNFO | 5591
5 | 585 | PUERTO NARE | 5585
5 | 579 | PUERTO BERRÍO | 5579
5 | 576 | PUEBLORRICO | 5576
5 | 543 | PEQUE | 5543
5 | 541 | PEÑOL | 5541
5 | 501 | OLAYA | 5501
5 | 495 | NECHÍ | 5495
5 | 490 | NECOCLÍ | 5490
5 | 483 | NARIÑO | 5483
5 | 480 | MUTATÁ | 5480
5 | 467 | MONTEBELLO | 5467
5 | 440 | MARINILLA | 5440
5 | 425 | MACEO | 5425
5 | 411 | LIBORINA | 5411
5 | 400 | LA UNIÓN | 5400
5 | 390 | LA PINTADA | 5390
5 | 376 | LA CEJA | 5376
5 | 368 | JERICÓ | 5368
5 | 364 | JARDÍN | 5364
5 | 360 | ITAGÜÍ | 5360
5 | 353 | HISPANIA | 5353
5 | 347 | HELICONIA | 5347
5 | 321 | GUATAPÉ | 5321
5 | 318 | GUARNE | 5318
5 | 315 | GUADALUPE | 5315
5 | 313 | GRANADA | 5313
5 | 310 | GÓMEZ PLATA | 5310
5 | 308 | GIRARDOTA | 5308
5 | 234 | DABEIBA | 5234
5 | 284 | FRONTINO | 5284
5 | 361 | ITUANGO | 5361
5 | 847 | URRAO | 5847
5 | 475 | MURINDÓ | 5475
5 | 873 | VIGÍA DEL FUERTE | 5873
5 | 45 | APARTADÓ | 5045
27 | 615 | RIOSUCIO | 27615
27 | 1 | QUIBDÓ | 27001
27 | 6 | ACANDÍ | 27006
27 | 25 | ALTO BAUDÓ | 27025
27 | 50 | ATRATO | 27050
27 | 73 | BAGADÓ | 27073
27 | 75 | BAHÍA SOLANO | 27075
27 | 77 | BAJO BAUDÓ | 27077
27 | 99 | BOJAYÁ | 27099
27 | 135 | EL CANTÓN DEL SAN PABLO | 27135
27 | 150 | CARMEN DEL DARIÉN | 27150
27 | 160 | CÉRTEGUI | 27160
27 | 205 | CONDOTO | 27205
27 | 245 | EL CARMEN DE ATRATO | 27245
27 | 250 | EL LITORAL DEL SAN JUAN | 27250
27 | 361 | ISTMINA | 27361
27 | 372 | JURADÓ | 27372
27 | 413 | LLORÓ | 27413
27 | 425 | MEDIO ATRATO | 27425
27 | 430 | MEDIO BAUDÓ | 27430
27 | 450 | MEDIO SAN JUAN | 27450
27 | 491 | NÓVITA | 27491
27 | 495 | NUQUÍ | 27495
27 | 580 | RÍO IRÓ | 27580
27 | 600 | RÍO QUITO | 27600
27 | 660 | SAN JOSÉ DEL PALMAR | 27660
27 | 745 | SIPÍ | 27745
27 | 787 | TADÓ | 27787
27 | 800 | UNGUÍA | 27800
27 | 810 | UNIÓN PANAMERICANA | 27810
52 | 835 | SAN ANDRÉS DE TUMACO | 52835
23 | 1 | MONTERÍA | 23001
23 | 68 | AYAPEL | 23068
23 | 79 | BUENAVISTA | 23079
23 | 90 | CANALETE | 23090
23 | 162 | CERETÉ | 23162
23 | 168 | CHIMÁ | 23168
23 | 182 | CHINÚ | 23182
23 | 189 | CIÉNAGA DE ORO | 23189
23 | 300 | COTORRA | 23300
23 | 350 | LA APARTADA | 23350
23 | 417 | LORICA | 23417
23 | 419 | LOS CÓRDOBAS | 23419
23 | 464 | MOMIL | 23464
23 | 500 | MOÑITOS | 23500
23 | 555 | PLANETA RICA | 23555
23 | 570 | PUEBLO NUEVO | 23570
23 | 574 | PUERTO ESCONDIDO | 23574
23 | 586 | PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN | 23586
23 | 660 | SAHAGÚN | 23660
23 | 670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670
23 | 672 | SAN ANTERO | 23672
23 | 675 | SAN BERNARDO DEL VIENTO | 23675
23 | 678 | SAN CARLOS | 23678
23 | 682 | SAN JOSÉ DE URÉ | 23682
23 | 686 | SAN PELAYO | 23686
23 | 815 | TUCHÍN | 23815
23 | 855 | VALENCIA | 23855
23 | 466 | MONTELÍBANO | 23466
23 | 580 | PUERTO LIBERTADOR | 23580
23 | 807 | TIERRALTA | 23807
8 | 1 | BARRANQUILLA | 8001
8 | 78 | BARANOA | 8078
8 | 137 | CAMPO DE LA CRUZ | 8137
8 | 141 | CANDELARIA | 8141
8 | 296 | GALAPA | 8296
8 | 372 | JUAN DE ACOSTA | 8372
8 | 421 | LURUACO | 8421
8 | 433 | MALAMBO | 8433
8 | 436 | MANATÍ | 8436
8 | 520 | PALMAR DE VARELA | 8520
8 | 549 | PIOJÓ | 8549
8 | 558 | POLONUEVO | 8558
8 | 560 | PONEDERA | 8560
8 | 573 | PUERTO COLOMBIA | 8573
8 | 606 | REPELÓN | 8606
8 | 634 | SABANAGRANDE | 8634
8 | 638 | SABANALARGA | 8638
8 | 675 | SANTA LUCÍA | 8675
8 | 685 | SANTO TOMÁS | 8685
8 | 758 | SOLEDAD | 8758
8 | 770 | SUAN | 8770
8 | 832 | TUBARÁ | 8832
8 | 849 | USIACURÍ | 8849
13 | 1 | CARTAGENA DE INDIAS | 13001
13 | 6 | ACHÍ | 13006
13 | 30 | ALTOS DEL ROSARIO | 13030
13 | 42 | ARENAL | 13042
13 | 52 | ARJONA | 13052
13 | 62 | ARROYOHONDO | 13062
13 | 74 | BARRANCO DE LOBA | 13074
13 | 140 | CALAMAR | 13140
13 | 160 | CANTAGALLO | 13160
13 | 188 | CICUCO | 13188
13 | 212 | CÓRDOBA | 13212
13 | 222 | CLEMENCIA | 13222
13 | 244 | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 13244
13 | 248 | EL GUAMO | 13248
13 | 268 | EL PEÑÓN | 13268
13 | 433 | MAHATES | 13433
13 | 440 | MARGARITA | 13440
13 | 442 | MARÍA LA BAJA | 13442
13 | 458 | MONTECRISTO | 13458
13 | 468 | MOMPÓS | 13468
13 | 473 | MORALES | 13473
13 | 490 | NOROSÍ | 13490
13 | 549 | PINILLOS | 13549
13 | 580 | REGIDOR | 13580
13 | 600 | RÍO VIEJO | 13600
13 | 620 | SAN CRISTÓBAL | 13620
13 | 647 | SAN ESTANISLAO | 13647
13 | 654 | SAN JACINTO | 13654
13 | 655 | SAN JACINTO DEL CAUCA | 13655
13 | 657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 13657
13 | 667 | SAN MARTÍN DE LOBA | 13667
13 | 670 | SAN PABLO | 13670
13 | 673 | SANTA CATALINA | 13673
13 | 683 | SANTA ROSA | 13683
13 | 688 | SANTA ROSA DEL SUR | 13688
13 | 744 | SIMITÍ | 13744
13 | 760 | SOPLAVIENTO | 13760
13 | 780 | TALAIGUA NUEVO | 13780
13 | 810 | TIQUISIO | 13810
13 | 836 | TURBACO | 13836
13 | 838 | TURBANÁ | 13838
13 | 873 | VILLANUEVA | 13873
13 | 894 | ZAMBRANO | 13894
20 | 32 | ASTREA | 20032
20 | 60 | BOSCONIA | 20060
20 | 175 | CHIMICHAGUA | 20175
20 | 178 | CHIRIGUANÁ | 20178
20 | 228 | CURUMANÍ | 20228
20 | 238 | EL COPEY | 20238
20 | 250 | EL PASO | 20250
20 | 295 | GAMARRA | 20295
20 | 310 | GONZÁLEZ | 20310
20 | 383 | LA GLORIA | 20383
20 | 400 | LA JAGUA DE IBIRICO | 20400
20 | 443 | MANAURE BALCÓN DEL CESAR | 20443
20 | 517 | PAILITAS | 20517
20 | 550 | PELAYA | 20550
20 | 614 | RÍO DE ORO | 20614
20 | 710 | SAN ALBERTO | 20710
20 | 750 | SAN DIEGO | 20750
20 | 787 | TAMALAMEQUE | 20787
20 | 1 | VALLEDUPAR | 20001
20 | 13 | AGUSTÍN CODAZZI | 20013
20 | 45 | BECERRIL | 20045
20 | 621 | LA PAZ | 20621
20 | 570 | PUEBLO BELLO | 20570
20 | 770 | SAN MARTÍN | 20770
20 | 11 | AGUACHICA | 20011
44 | 78 | BARRANCAS | 44078
44 | 98 | DISTRACCIÓN | 44098
44 | 110 | EL MOLINO | 44110
44 | 279 | FONSECA | 44279
44 | 378 | HATONUEVO | 44378
44 | 420 | LA JAGUA DEL PILAR | 44420
44 | 855 | URUMITA | 44855
44 | 874 | VILLANUEVA | 44874
44 | 1 | RIOHACHA | 44001
44 | 35 | ALBANIA | 44035
44 | 90 | DIBULLA | 44090
44 | 650 | SAN JUAN DEL CESAR | 44650
44 | 847 | URIBIA | 44847
44 | 430 | MAICAO | 44430
44 | 560 | MANAURE | 44560
47 | 541 | PEDRAZA | 47541
47 | 30 | ALGARROBO | 47030
47 | 58 | ARIGUANÍ | 47058
47 | 161 | CERRO DE SAN ANTONIO | 47161
47 | 170 | CHIVOLO | 47170
47 | 205 | CONCORDIA | 47205
47 | 258 | EL PIÑÓN | 47258
47 | 268 | EL RETÉN | 47268
47 | 318 | GUAMAL | 47318
47 | 460 | NUEVA GRANADA | 47460
47 | 545 | PIJIÑO DEL CARMEN | 47545
47 | 551 | PIVIJAY | 47551
47 | 555 | PLATO | 47555
47 | 570 | PUEBLOVIEJO | 47570
47 | 605 | REMOLINO | 47605
47 | 660 | SABANAS DE SAN ÁNGEL | 47660
47 | 675 | SALAMINA | 47675
47 | 692 | SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA | 47692
47 | 703 | SAN ZENÓN | 47703
47 | 707 | SANTA ANA | 47707
47 | 720 | SANTA BÁRBARA DE PINTO | 47720
47 | 745 | SITIONUEVO | 47745
47 | 798 | TENERIFE | 47798
47 | 960 | ZAPAYÁN | 47960
47 | 980 | ZONA BANANERA | 47980
47 | 53 | ARACATACA | 47053
47 | 189 | CIÉNAGA | 47189
47 | 288 | FUNDACIÓN | 47288
47 | 1 | SANTA MARTA | 47001
47 | 245 | EL BANCO | 47245
70 | 1 | SINCELEJO | 70001
70 | 110 | BUENAVISTA | 70110
70 | 124 | CAIMITO | 70124
70 | 204 | COLOSÓ | 70204
70 | 215 | COROZAL | 70215
70 | 221 | COVEÑAS | 70221
70 | 230 | CHALÁN | 70230
70 | 233 | EL ROBLE | 70233
70 | 235 | GALERAS | 70235
70 | 265 | GUARANDA | 70265
70 | 400 | LA UNIÓN | 70400
70 | 418 | LOS PALMITOS | 70418
70 | 429 | MAJAGUAL | 70429
70 | 508 | OVEJAS | 70508
70 | 523 | PALMITO | 70523
70 | 670 | SAMPUÉS | 70670
70 | 678 | SAN BENITO ABAD | 70678
70 | 702 | SAN JUAN DE BETULIA | 70702
70 | 708 | SAN MARCOS | 70708
70 | 713 | SAN ONOFRE | 70713
70 | 717 | SAN PEDRO | 70717
70 | 742 | SAN LUIS DE SINCÉ | 70742
70 | 771 | SUCRE | 70771
70 | 820 | SANTIAGO DE TOLÚ | 70820
70 | 823 | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | 70823
70 | 473 | MORROA | 70473
88 | 1 | SAN ANDRÉS | 88001
88 | 564 | PROVIDENCIA | 88564
81 | 1 | ARAUCA | 81001
81 | 591 | PUERTO RONDÓN | 81591
81 | 220 | CRAVO NORTE | 81220
81 | 65 | ARAUQUITA | 81065
81 | 300 | FORTUL | 81300
81 | 736 | SARAVENA | 81736
81 | 794 | TAME | 81794
15 | 1 | TUNJA | 15001
15 | 22 | ALMEIDA | 15022
15 | 47 | AQUITANIA | 15047
15 | 51 | ARCABUCO | 15051
15 | 87 | BELÉN | 15087
15 | 90 | BERBEO | 15090
15 | 92 | BETÉITIVA | 15092
15 | 97 | BOAVITA | 15097
15 | 104 | BOYACÁ | 15104
15 | 106 | BRICEÑO | 15106
15 | 109 | BUENAVISTA | 15109
15 | 114 | BUSBANZÁ | 15114
15 | 131 | CALDAS | 15131
15 | 135 | CAMPOHERMOSO | 15135
15 | 162 | CERINZA | 15162
15 | 172 | CHINAVITA | 15172
15 | 176 | CHIQUINQUIRÁ | 15176
15 | 183 | CHITA | 15183
15 | 185 | CHITARAQUE | 15185
15 | 187 | CHIVATÁ | 15187
15 | 189 | CIÉNEGA | 15189
15 | 204 | CÓMBITA | 15204
15 | 212 | COPER | 15212
15 | 215 | CORRALES | 15215
15 | 377 | LABRANZAGRANDE | 15377
15 | 380 | LA CAPILLA | 15380
15 | 401 | LA VICTORIA | 15401
15 | 403 | LA UVITA | 15403
15 | 542 | PESCA | 15542
15 | 550 | PISBA | 15550
15 | 572 | PUERTO BOYACÁ | 15572
15 | 580 | QUÍPAMA | 15580
15 | 755 | SOCOTÁ | 15755
15 | 757 | SOCHA | 15757
15 | 759 | SOGAMOSO | 15759
15 | 761 | SOMONDOCO | 15761
15 | 842 | ÚMBITA | 15842
15 | 861 | VENTAQUEMADA | 15861
15 | 879 | VIRACACHÁ | 15879
15 | 897 | ZETAQUIRA | 15897
15 | 218 | COVARACHÍA | 15218
15 | 224 | CUCAITA | 15224
15 | 226 | CUÍTIVA | 15226
15 | 232 | CHÍQUIZA | 15232
15 | 236 | CHIVOR | 15236
15 | 238 | DUITAMA | 15238
15 | 244 | EL COCUY | 15244
15 | 248 | EL ESPINO | 15248
15 | 272 | FIRAVITOBA | 15272
15 | 276 | FLORESTA | 15276
15 | 293 | GACHANTIVÁ | 15293
15 | 296 | GÁMEZA | 15296
15 | 299 | GARAGOA | 15299
15 | 317 | GUACAMAYAS | 15317
15 | 322 | GUATEQUE | 15322
15 | 325 | GUAYATÁ | 15325
15 | 362 | IZA | 15362
15 | 367 | JENESANO | 15367
15 | 368 | JERICÓ | 15368
15 | 407 | VILLA DE LEYVA | 15407
15 | 425 | MACANAL | 15425
15 | 442 | MARIPÍ | 15442
15 | 455 | MIRAFLORES | 15455
15 | 464 | MONGUA | 15464
15 | 466 | MONGUÍ | 15466
15 | 469 | MONIQUIRÁ | 15469
15 | 476 | MOTAVITA | 15476
15 | 480 | MUZO | 15480
15 | 491 | NOBSA | 15491
15 | 494 | NUEVO COLÓN | 15494
15 | 500 | OICATÁ | 15500
15 | 507 | OTANCHE | 15507
15 | 511 | PACHAVITA | 15511
15 | 514 | PÁEZ | 15514
15 | 516 | PAIPA | 15516
15 | 518 | PAJARITO | 15518
15 | 522 | PANQUEBA | 15522
15 | 531 | PAUNA | 15531
15 | 533 | PAYA | 15533
15 | 537 | PAZ DE RÍO | 15537
15 | 599 | RAMIRIQUÍ | 15599
15 | 600 | RÁQUIRA | 15600
15 | 621 | RONDÓN | 15621
15 | 632 | SABOYÁ | 15632
15 | 638 | SÁCHICA | 15638
15 | 646 | SAMACÁ | 15646
15 | 660 | SAN EDUARDO | 15660
15 | 664 | SAN JOSÉ DE PARE | 15664
15 | 667 | SAN LUIS DE GACENO | 15667
15 | 673 | SAN MATEO | 15673
15 | 676 | SAN MIGUEL DE SEMA | 15676
15 | 681 | SAN PABLO DE BORBUR | 15681
15 | 686 | SANTANA | 15686
15 | 690 | SANTA MARÍA | 15690
15 | 693 | SANTA ROSA DE VITERBO | 15693
15 | 696 | SANTA SOFÍA | 15696
15 | 720 | SATIVANORTE | 15720
15 | 723 | SATIVASUR | 15723
15 | 740 | SIACHOQUE | 15740
15 | 753 | SOATÁ | 15753
15 | 762 | SORA | 15762
15 | 763 | SOTAQUIRÁ | 15763
15 | 764 | SORACÁ | 15764
15 | 774 | SUSACÓN | 15774
15 | 776 | SUTAMARCHÁN | 15776
15 | 778 | SUTATENZA | 15778
15 | 790 | TASCO | 15790
15 | 798 | TENZA | 15798
15 | 804 | TIBANÁ | 15804
15 | 806 | TIBASOSA | 15806
15 | 808 | TINJACÁ | 15808
15 | 810 | TIPACOQUE | 15810
15 | 814 | TOCA | 15814
15 | 816 | TOGÜÍ | 15816
15 | 820 | TÓPAGA | 15820
15 | 822 | TOTA | 15822
15 | 832 | TUNUNGUÁ | 15832
15 | 835 | TURMEQUÉ | 15835
15 | 837 | TUTA | 15837
15 | 839 | TUTAZÁ | 15839
15 | 180 | CHISCAS | 15180
15 | 223 | CUBARÁ | 15223
15 | 332 | GÜICÁN DE LA SIERRA | 15332
25 | 19 | ALBÁN | 25019
25 | 35 | ANAPOIMA | 25035
25 | 40 | ANOLAIMA | 25040
25 | 53 | ARBELÁEZ | 25053
25 | 86 | BELTRÁN | 25086
25 | 95 | BITUIMA | 25095
25 | 99 | BOJACÁ | 25099
25 | 120 | CABRERA | 25120
25 | 123 | CACHIPAY | 25123
25 | 126 | CAJICÁ | 25126
25 | 148 | CAPARRAPÍ | 25148
25 | 151 | CÁQUEZA | 25151
25 | 154 | CARMEN DE CARUPA | 25154
25 | 168 | CHAGUANÍ | 25168
25 | 178 | CHIPAQUE | 25178
25 | 181 | CHOACHÍ | 25181
25 | 183 | CHOCONTÁ | 25183
25 | 200 | COGUA | 25200
25 | 214 | COTA | 25214
25 | 224 | CUCUNUBÁ | 25224
25 | 245 | EL COLEGIO | 25245
25 | 258 | EL PEÑÓN | 25258
25 | 269 | FACATATIVÁ | 25269
25 | 279 | FÓMEQUE | 25279
25 | 281 | FOSCA | 25281
25 | 286 | FUNZA | 25286
25 | 288 | FÚQUENE | 25288
25 | 293 | GACHALÁ | 25293
25 | 295 | GACHANCIPÁ | 25295
25 | 297 | GACHETÁ | 25297
25 | 299 | GAMA | 25299
25 | 312 | GRANADA | 25312
25 | 317 | GUACHETÁ | 25317
25 | 320 | GUADUAS | 25320
25 | 322 | GUASCA | 25322
25 | 324 | GUATAQUÍ | 25324
25 | 326 | GUATAVITA | 25326
25 | 328 | GUAYABAL DE SÍQUIMA | 25328
25 | 335 | GUAYABETAL | 25335
25 | 339 | GUTIÉRREZ | 25339
25 | 368 | JERUSALÉN | 25368
25 | 372 | JUNÍN | 25372
25 | 377 | LA CALERA | 25377
25 | 386 | LA MESA | 25386
25 | 394 | LA PALMA | 25394
25 | 398 | LA PEÑA | 25398
25 | 402 | LA VEGA | 25402
25 | 407 | LENGUAZAQUE | 25407
25 | 426 | MACHETÁ | 25426
25 | 430 | MADRID | 25430
25 | 436 | MANTA | 25436
25 | 438 | MEDINA | 25438
25 | 483 | NARIÑO | 25483
25 | 486 | NEMOCÓN | 25486
25 | 488 | NILO | 25488
25 | 489 | NIMAIMA | 25489
25 | 491 | NOCAIMA | 25491
25 | 506 | VENECIA | 25506
25 | 513 | PACHO | 25513
25 | 518 | PAIME | 25518
25 | 524 | PANDI | 25524
25 | 530 | PARATEBUENO | 25530
25 | 535 | PASCA | 25535
25 | 572 | PUERTO SALGAR | 25572
25 | 580 | PULÍ | 25580
25 | 592 | QUEBRADANEGRA | 25592
25 | 594 | QUETAME | 25594
25 | 596 | QUIPILE | 25596
25 | 599 | APULO | 25599
25 | 612 | RICAURTE | 25612
25 | 645 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 25645
25 | 649 | SAN BERNARDO | 25649
25 | 653 | SAN CAYETANO | 25653
25 | 658 | SAN FRANCISCO | 25658
25 | 718 | SASAIMA | 25718
25 | 736 | SESQUILÉ | 25736
25 | 743 | SILVANIA | 25743
25 | 745 | SIMIJACA | 25745
25 | 758 | SOPÓ | 25758
25 | 769 | SUBACHOQUE | 25769
25 | 772 | SUESCA | 25772
25 | 777 | SUPATÁ | 25777
25 | 779 | SUSA | 25779
25 | 781 | SUTATAUSA | 25781
25 | 785 | TABIO | 25785
25 | 793 | TAUSA | 25793
25 | 797 | TENA | 25797
25 | 799 | TENJO | 25799
25 | 805 | TIBACUY | 25805
25 | 807 | TIBIRITA | 25807
25 | 815 | TOCAIMA | 25815
25 | 817 | TOCANCIPÁ | 25817
25 | 823 | TOPAIPÍ | 25823
25 | 839 | UBALÁ | 25839
25 | 841 | UBAQUE | 25841
25 | 843 | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | 25843
25 | 845 | UNE | 25845
25 | 851 | ÚTICA | 25851
25 | 862 | VERGARA | 25862
25 | 867 | VIANÍ | 25867
25 | 871 | VILLAGÓMEZ | 25871
25 | 873 | VILLAPINZÓN | 25873
25 | 875 | VILLETA | 25875
25 | 878 | VIOTÁ | 25878
25 | 885 | YACOPÍ | 25885
25 | 898 | ZIPACÓN | 25898
25 | 899 | ZIPAQUIRÁ | 25899
25 | 1 | AGUA DE DIOS | 25001
54 | 1 | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 54001
54 | 3 | ÁBREGO | 54003
54 | 51 | ARBOLEDAS | 54051
54 | 99 | BOCHALEMA | 54099
54 | 109 | BUCARASICA | 54109
54 | 125 | CÁCOTA | 54125
54 | 128 | CÁCHIRA | 54128
54 | 172 | CHINÁCOTA | 54172
54 | 223 | CUCUTILLA | 54223
54 | 239 | DURANIA | 54239
54 | 261 | EL ZULIA | 54261
54 | 313 | GRAMALOTE | 54313
54 | 344 | HACARÍ | 54344
54 | 347 | HERRÁN | 54347
54 | 377 | LABATECA | 54377
54 | 385 | LA ESPERANZA | 54385
54 | 398 | LA PLAYA | 54398
54 | 405 | LOS PATIOS | 54405
54 | 418 | LOURDES | 54418
54 | 480 | MUTISCUA | 54480
54 | 498 | OCAÑA | 54498
54 | 518 | PAMPLONA | 54518
54 | 520 | PAMPLONITA | 54520
54 | 553 | PUERTO SANTANDER | 54553
54 | 599 | RAGONVALIA | 54599
54 | 660 | SALAZAR | 54660
54 | 670 | SAN CALIXTO | 54670
54 | 673 | SAN CAYETANO | 54673
54 | 680 | SANTIAGO | 54680
54 | 720 | SARDINATA | 54720
54 | 743 | SILOS | 54743
54 | 871 | VILLA CARO | 54871
54 | 874 | VILLA DEL ROSARIO | 54874
54 | 174 | CHITAGÁ | 54174
54 | 206 | CONVENCIÓN | 54206
54 | 245 | EL CARMEN | 54245
54 | 800 | TEORAMA | 54800
54 | 810 | TIBÚ | 54810
54 | 820 | TOLEDO | 54820
54 | 250 | EL TARRA | 54250
11 | 1 | BOGOTÁ, D.C. | 11001
50 | 1 | VILLAVICENCIO | 50001
50 | 6 | ACACÍAS | 50006
50 | 110 | BARRANCA DE UPÍA | 50110
50 | 124 | CABUYARO | 50124
50 | 150 | CASTILLA LA NUEVA | 50150
50 | 223 | CUBARRAL | 50223
50 | 226 | CUMARAL | 50226
50 | 245 | EL CALVARIO | 50245
50 | 251 | EL CASTILLO | 50251
50 | 270 | EL DORADO | 50270
50 | 287 | FUENTE DE ORO | 50287
50 | 313 | GRANADA | 50313
50 | 318 | GUAMAL | 50318
50 | 330 | MESETAS | 50330
50 | 370 | URIBE | 50370
50 | 400 | LEJANÍAS | 50400
50 | 450 | PUERTO CONCORDIA | 50450
50 | 573 | PUERTO LÓPEZ | 50573
50 | 577 | PUERTO LLERAS | 50577
50 | 590 | PUERTO RICO | 50590
50 | 606 | RESTREPO | 50606
50 | 680 | SAN CARLOS DE GUAROA | 50680
50 | 683 | SAN JUAN DE ARAMA | 50683
50 | 686 | SAN JUANITO | 50686
50 | 689 | SAN MARTÍN | 50689
50 | 711 | VISTAHERMOSA | 50711
50 | 350 | LA MACARENA | 50350
50 | 325 | MAPIRIPÁN | 50325
50 | 568 | PUERTO GAITÁN | 50568
41 | 1 | NEIVA | 41001
41 | 306 | GIGANTE | 41306
41 | 319 | GUADALUPE | 41319
41 | 349 | HOBO | 41349
41 | 357 | ÍQUIRA | 41357
41 | 359 | ISNOS | 41359
41 | 378 | LA ARGENTINA | 41378
41 | 396 | LA PLATA | 41396
41 | 483 | NÁTAGA | 41483
41 | 503 | OPORAPA | 41503
41 | 518 | PAICOL | 41518
41 | 524 | PALERMO | 41524
41 | 530 | PALESTINA | 41530
41 | 548 | PITAL | 41548
41 | 551 | PITALITO | 41551
41 | 615 | RIVERA | 41615
41 | 660 | SALADOBLANCO | 41660
41 | 668 | SAN AGUSTÍN | 41668
41 | 676 | SANTA MARÍA | 41676
41 | 770 | SUAZA | 41770
41 | 791 | TARQUI | 41791
41 | 797 | TESALIA | 41797
41 | 799 | TELLO | 41799
41 | 801 | TERUEL | 41801
41 | 807 | TIMANÁ | 41807
41 | 872 | VILLAVIEJA | 41872
41 | 885 | YAGUARÁ | 41885
41 | 298 | GARZÓN | 41298
41 | 244 | ELÍAS | 41244
41 | 206 | COLOMBIA | 41206
41 | 132 | CAMPOALEGRE | 41132
41 | 78 | BARAYA | 41078
41 | 26 | ALTAMIRA | 41026
41 | 20 | ALGECIRAS | 41020
41 | 16 | AIPE | 41016
41 | 13 | AGRADO | 41013
41 | 6 | ACEVEDO | 41006
68 | 13 | AGUADA | 68013
68 | 20 | ALBANIA | 68020
68 | 51 | ARATOCA | 68051
68 | 77 | BARBOSA | 68077
68 | 79 | BARICHARA | 68079
68 | 81 | BARRANCABERMEJA | 68081
68 | 92 | BETULIA | 68092
68 | 121 | CABRERA | 68121
68 | 132 | CALIFORNIA | 68132
68 | 147 | CAPITANEJO | 68147
68 | 152 | CARCASÍ | 68152
68 | 160 | CEPITÁ | 68160
68 | 162 | CERRITO | 68162
68 | 167 | CHARALÁ | 68167
68 | 169 | CHARTA | 68169
68 | 176 | CHIMA | 68176
68 | 179 | CHIPATÁ | 68179
68 | 190 | CIMITARRA | 68190
68 | 207 | CONCEPCIÓN | 68207
68 | 209 | CONFINES | 68209
68 | 615 | RIONEGRO | 68615
68 | 655 | SABANA DE TORRES | 68655
68 | 669 | SAN ANDRÉS | 68669
68 | 673 | SAN BENITO | 68673
68 | 679 | SAN GIL | 68679
68 | 682 | SAN JOAQUÍN | 68682
68 | 684 | SAN JOSÉ DE MIRANDA | 68684
68 | 686 | SAN MIGUEL | 68686
68 | 689 | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | 68689
68 | 705 | SANTA BÁRBARA | 68705
68 | 720 | SANTA HELENA DEL OPÓN | 68720
68 | 745 | SIMACOTA | 68745
68 | 755 | SOCORRO | 68755
68 | 770 | SUAITA | 68770
68 | 773 | SUCRE | 68773
68 | 780 | SURATÁ | 68780
68 | 820 | TONA | 68820
68 | 855 | VALLE DE SAN JOSÉ | 68855
68 | 861 | VÉLEZ | 68861
68 | 867 | VETAS | 68867
68 | 872 | VILLANUEVA | 68872
68 | 895 | ZAPATOCA | 68895
68 | 370 | JORDÁN | 68370
68 | 377 | LA BELLEZA | 68377
68 | 385 | LANDÁZURI | 68385
68 | 397 | LA PAZ | 68397
68 | 406 | LEBRIJA | 68406
68 | 418 | LOS SANTOS | 68418
68 | 425 | MACARAVITA | 68425
68 | 432 | MÁLAGA | 68432
68 | 444 | MATANZA | 68444
68 | 464 | MOGOTES | 68464
68 | 468 | MOLAGAVITA | 68468
68 | 498 | OCAMONTE | 68498
68 | 500 | OIBA | 68500
68 | 502 | ONZAGA | 68502
68 | 522 | PALMAR | 68522
68 | 524 | PALMAS DEL SOCORRO | 68524
68 | 533 | PÁRAMO | 68533
68 | 549 | PINCHOTE | 68549
68 | 572 | PUENTE NACIONAL | 68572
68 | 573 | PUERTO PARRA | 68573
68 | 575 | PUERTO WILCHES | 68575
68 | 211 | CONTRATACIÓN | 68211
68 | 217 | COROMORO | 68217
68 | 229 | CURITÍ | 68229
68 | 235 | EL CARMEN DE CHUCURI | 68235
68 | 245 | EL GUACAMAYO | 68245
68 | 255 | EL PLAYÓN | 68255
68 | 264 | ENCINO | 68264
68 | 266 | ENCISO | 68266
68 | 271 | FLORIÁN | 68271
68 | 296 | GALÁN | 68296
68 | 298 | GÁMBITA | 68298
68 | 318 | GUACA | 68318
68 | 320 | GUADALUPE | 68320
68 | 322 | GUAPOTÁ | 68322
68 | 324 | GUAVATÁ | 68324
68 | 327 | GÜEPSA | 68327
68 | 344 | HATO | 68344
68 | 368 | JESÚS MARÍA | 68368
68 | 307 | GIRÓN | 68307
68 | 276 | FLORIDABLANCA | 68276
68 | 101 | BOLÍVAR | 68101
68 | 250 | EL PEÑÓN | 68250
68 | 547 | PIEDECUESTA | 68547
68 | 1 | BUCARAMANGA | 68001
73 | 1 | IBAGUÉ | 73001
73 | 24 | ALPUJARRA | 73024
73 | 26 | ALVARADO | 73026
73 | 30 | AMBALEMA | 73030
73 | 43 | ANZOÁTEGUI | 73043
73 | 55 | ARMERO | 73055
73 | 67 | ATACO | 73067
73 | 124 | CAJAMARCA | 73124
73 | 148 | CARMEN DE APICALÁ | 73148
73 | 152 | CASABIANCA | 73152
73 | 168 | CHAPARRAL | 73168
73 | 200 | COELLO | 73200
73 | 217 | COYAIMA | 73217
73 | 226 | CUNDAY | 73226
73 | 236 | DOLORES | 73236
73 | 268 | ESPINAL | 73268
73 | 270 | FALAN | 73270
73 | 275 | FLANDES | 73275
73 | 283 | FRESNO | 73283
73 | 319 | GUAMO | 73319
73 | 347 | HERVEO | 73347
73 | 352 | ICONONZO | 73352
73 | 408 | LÉRIDA | 73408
73 | 411 | LÍBANO | 73411
73 | 443 | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | 73443
73 | 449 | MELGAR | 73449
73 | 461 | MURILLO | 73461
73 | 483 | NATAGAIMA | 73483
73 | 504 | ORTEGA | 73504
73 | 520 | PALOCABILDO | 73520
73 | 547 | PIEDRAS | 73547
73 | 555 | PLANADAS | 73555
73 | 563 | PRADO | 73563
73 | 585 | PURIFICACIÓN | 73585
73 | 616 | RIOBLANCO | 73616
73 | 622 | RONCESVALLES | 73622
73 | 624 | ROVIRA | 73624
73 | 671 | SALDAÑA | 73671
73 | 675 | SAN ANTONIO | 73675
73 | 678 | SAN LUIS | 73678
73 | 686 | SANTA ISABEL | 73686
73 | 770 | SUÁREZ | 73770
73 | 854 | VALLE DE SAN JUAN | 73854
73 | 861 | VENADILLO | 73861
73 | 870 | VILLAHERMOSA | 73870
73 | 873 | VILLARRICA | 73873
13 | 300 | HATILLO DE LOBA | 13300
13 | 650 | SAN FERNANDO | 13650
13 | 430 | MAGANGUÉ | 13430
25 | 307 | GIRARDOT | 25307
25 | 754 | SOACHA | 25754
25 | 175 | CHÍA | 25175
25 | 260 | EL ROSAL | 25260
25 | 473 | MOSQUERA | 25473
25 | 740 | SIBATÉ | 25740
25 | 290 | FUSAGASUGÁ | 25290
25 | 662 | SAN JUAN DE RIOSECO | 25662
73 | 349 | HONDA | 73349
5 | 631 | SABANETA | 5631
5 | 380 | LA ESTRELLA | 5380